**План
мероприятий по противопожарной безопасности
МБДОУ№22 на учебный год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственные |
| 1 | 2 | 3 |
| Изучение нормативных документов по пожарной безопасности федерального и регионального уровней | Постоянно | Заведующий |
| Разработка и утверждение локальных документов о мерах пожарной безопасности:* приказа о назначении ответственного за пожарную безопасность в МБДОУ;
* приказа об установлении противопожарного режима в МБДОУ;
* приказа о проведении мероприятий по обучению сотрудников МБДОУ мерам пожарной безопасности
 | Сентябрь |  Заведующий |
| Проведение повторных противопожарных инструктажей с работниками | Февраль, август(1 раз в полугодие) | Ответственный за пожарную безопасность |
| Проведение внепланового противопожарного инструктажа в связи с организацией массовых мероприятий (новогодних елок) | Декабрь | То же |
| Проведение обучения работников по 9-часовой учебной программе | Сентябрь | Ответственный за пожарную безопасность |
| Контроль соблюдения требований пожарной безопасности:* устранение замечаний по предписаниям пожарного надзора;
* соблюдение противопожарного режима;
* соблюдение правил пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий;
* содержание территории;
* содержание здания, помещений МБДОУ и путей эвакуации;
* содержание электроустановок;
* учет и использование первичных средств пожаротушения в МБДОУ;
* содержание пожарной сигнализации
 | В течение года | Заведующий,ответственный за пожарную безопасность |
| Проведение практических занятий по отработке плана эвакуации в случае возникновения пожара | Апрель,октябрь | То же |
| Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования | По договору с организацией 1 раз в три года | Соответствующая организация |
| . |
| Проверка исправности наружного освещения, электрических розеток, выключателей, техническое обслуживание электросетей | Постоянно | То же |
| Организация методической работы:* обучение педагогов ознакомлению детей с правилами пожарной безопасности;
* оформление уголков пожарной безопасности в групповых помещениях;
* приобретение дидактических игр, наглядных пособий для изучения правил пожарной безопасности с воспитанниками и работниками;
* взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников по закреплению и соблюдению правил пожарной безопасности дома;
* участие в районных и городских конкурсах на противопожарную тематику
 | Постоянно по дополнительному плануДекабрьПостоянноТо же–"– | Заведующий, воспитатели всех возрастных групп ответственный за пожарную безопасность. |

**Циклограмма
работы ответственного, за пожарную безопасность на учебный год**

|  |  |
| --- | --- |
| Мероприятие | Месяц |
| 2017 г. | 2018 г. |
| сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август |
| Устранение замечаний по предписаниям органов государственного пожарного надзора | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Контроль соблюдения правил пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий |  |  |  | + |  |  | + |  | + |  |  |  |
| Контроль складирования и сжигания мусора на территории  | + | + | + |  |  |  |  |  | + | + | + | + |
| Проверка содержания здания, помещений МБДОУ и путей эвакуации  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверка содержания электроустановок | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учет и использование первичных средств пожаротушения в МБДОУ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверка пожарной сигнализации | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проведение практических занятий по отработке плана эвакуации в случае возникновения пожара |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверка исправности электрических розеток, выключателей, техническое обслуживание электросетей | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение вводного и первичного инструктажей по пожарной безопасности | При оформлении на работу нового сотрудника |
| Проведение текущего инструктажа по пожарной безопасности |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |

###